## Sheet1
建设项目环评审批基础信息表
建设单位（盖章）： |  |  | 青岛特殊钢铁有限公司 |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  | 建设单位联系人（签字）：
建 设 项 目 | 项目名称 |  | 青岛特钢冶炼铁前110kV输变电工程 |  |  |  | 建设内容、规模 |  | 冶炼铁前110kV变电站2015年建成投运，站内目前共安装6台主变，其中63MVA主变4台，电压等级为110/10.5kV；75MVA主变2台，电压等级为110/35/10.5kV，总体布置方式为主变压器户外布置，110kV配电装置为户内GIS，35kV配电装置、10kV配电装置户内布置。110kV系统采用双母单分段接线，设置四回工作电源进线，一回自220kV贡口变电站（110kV贡钢甲线）、一回自220kV董家口变电站（110kV董钢线）、两回来自厂区内电厂110kV升压站（110kV冶炼甲线/110kV冶炼乙线）
| 项目代码1 |  | 无
| 建设地点 |  | 青岛市黄岛区泊里镇集成路1886号,青岛特殊钢铁有限公司厂区内。
| 项目建设周期（月） | [5 empty] | 计划开工时间
| 环境影响评价行业类别 |  | 五十、核与辐射，181、输变电工程 |  |  |  | 预计投产时间
| 建设性质 |  | 新 建（迁 建） |  |  |  | 国民经济行业类型2 |  | D4420电力供应
| 现有工程排污许可证编号 （改、扩建项目） |  | 无 |  |  |  | 项目申请类别 |  | 新申项目
| 规划环评开展情况 |  | 不需开展 |  |  |  | 规划环评文件名 |  | 无
| 规划环评审查机关 |  | 无 |  |  |  | 规划环评审查意见文号 |  | 无
| 建设地点中心坐标3 （非线性工程） |  | 经度 | 119.7286 | 纬度 | 35.6302 | 环境影响评价文件类别 |  | 环境影响报告表
| 建设地点坐标（线性工程） |  | 起点经度 | 119.7287 | 起点纬度 | 35.6356 | 终点经度 | 119.7286 | 终点纬度 | 35.6306 | 工程长度（千米） | 2.68
| 总投资（万元） |  | 8700 |  |  |  | 环保投资（万元） |  | 10 |  | 环保投资比例 | 0.1149%
建 设 单 位 | 单位名称 |  | 青岛特殊钢铁有限公司 |  | 法人代表 | 钱刚 | 评价 单位 | 单位名称 | 山东省波尔辐射环境技术中心 |  | 证书编号 | /
| 统一社会信用代码 （组织机构代码） |  | 913702005757897516 |  | 技术负责人 | 潘世日 |  | 环评文件项目负责人 | 赵永超 |  | 联系电话 | 0531-88823783
| 通讯地址 |  | 青岛市黄岛区泊里镇集成路1886号 |  | 联系电话 | 0532-84816761 |  | 通讯地址 | 济南市经十路9999号黄金时代广场F座21层
污 染 物 排 放 量 | 污染物 |  | 现有工程 （已建+在建） |  | 本工程 （拟建或调整变更） | 总体工程 （已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  | 排放方式
|  |  | ①实际排放量 （吨/年） | ②许可排放量 （吨/年） | ③预测排放量 （吨/年） | ④“以新带老”削减量（吨/年） | ⑤区域平衡替代本工程削减量4（吨/年） | ⑥预测排放总量 （吨/年）5 | ⑦排放增减量 （吨/年）5
| 废水 | 废水量(万吨/年) | [5 empty] | 0 | 0 | 不排放
|  | COD | [5 empty] | 0 | 0 | 间接排放： | 市政管网
|  | 氨氮 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 集中式工业污水处理厂
|  | 总磷 | [5 empty] | 0 | 0 | 直接排放： | 受纳水体_______________________________
|  | 总氮 | [5 empty] | 0 | 0
| 废气 | 废气量（万标立方米/年） | [5 empty] | 0 | 0 | /
|  | 二氧化硫 | [5 empty] | 0 | 0 | /
|  | 氮氧化物 | [5 empty] | 0 | 0 | /
|  | 颗粒物 | [5 empty] | 0 | 0 | /
|  | 挥发性有机物 | [5 empty] | 0 | 0 | /
项目涉及保护区与风景名胜区的情况 |  | 影响及主要措施 生态保护目标 |  | 名称 |  | 级别 | 主要保护对象 （目标） | 工程影响情况 | 是否占用 | 占用面积 （公顷） | 生态防护措施
|  | 自然保护区 |  | 无 |  |  |  |  | 否 |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选）
|  | 饮用水水源保护区（地表） |  | 无 |  |  | / |  | 否 |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选）
|  | 饮用水水源保护区（地下） |  | 无 |  |  | / |  | 否 |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选）
|  | 风景名胜区 |  | 无 |  |  | / |  | 否 |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选）
注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码
2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)
3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标
4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量
5、⑦＝③－④－⑤；⑥＝②－④＋③，当②= 0 时，⑥＝①－④＋③

## Sheet2 (hidden)
建设性质 | 项目申请类别 | 级别 | 是否 | 自然保护区 | 饮用水 | 风景名胜区 | 规划环评开展情况 | 环评文件类别 | 生态保护措施
新 建（迁 建） | 新申项目 | 国家级 | 是 | 核心区 | 一级保护区 | 核心景区 | 不需开展 | 环境影响报告书
改 、 扩 建 | 不予批准后再次申报项目 | 省级 | 否 | 缓冲区 | 二级保护区 | 其他景区 | 已开展并通过审查 | 环境影响报告表
技 术 改 造 | 超5年重新申报项目 | 市级 |  | 实验区 | 准保护区 |  | 已开展未经过审查
| 变动项目 | 县级 |  |  |  |  | 未开展
其他